## 03
前滩21-03地块项目-纳米光触媒空气净化装置（含部分管道式除臭装置）招标清单
序号 | 设备名称 | 系统编号 | 风量参数(m3/h) | 接管尺寸 （L*W*H） | 单位 | 选型数量 | 含税单价 | 税率 | 金额 | 税额 | 价税合计 | 备注选型
1 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-6～8-1 | 13000 |  | 套
2 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-6～8-2 | 11000 |  | 套
3 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-6～8-3 | 13000 |  | 套
4 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-6～8-4 | 11000 |  | 套
5 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-9-1 | 11000 |  | 套
6 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-9-2 | 7000 |  | 套
7 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-9-3 | 11000 |  | 套
8 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-9-4 | 7000 |  | 套
9 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-11-1 | 11000 |  | 套
10 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-11-2 | 7000 |  | 套
11 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-11-3 | 11000 |  | 套
12 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-11-4 | 7000 |  | 套
13 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-12～15-1 | 12000 |  | 套
14 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-12～15-2 | 8500 |  | 套
15 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-12～15-3 | 12000 |  | 套
16 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-12～15-4 | 8500 |  | 套
17 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-16-1 | 11000 |  | 套
18 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-16-2 | 6500 |  | 套
19 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-16-3 | 11000 |  | 套
20 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-16-4 | 6500 |  | 套
21 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-17～18-1 | 12000 |  | 套
22 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-17～18-2 | 8000 |  | 套
23 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-17～18-3 | 12000 |  | 套
24 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-17～18-4 | 8000 |  | 套
25 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-19～20-1 | 12000 |  | 套
26 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-19～20-2 | 8000 |  | 套
27 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-19～20-3 | 12000 |  | 套
28 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-19～20-4 | 8000 |  | 套
29 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-22～27-1 | 12000 |  | 套
30 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-22～27-2 | 8000 |  | 套
31 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-22～27-3 | 12000 |  | 套
32 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-22～27-4 | 8000 |  | 套
33 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-28-1 | 12000 |  | 套
34 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-28-2 | 8000 |  | 套
35 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-28-3 | 12000 |  | 套
36 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-28-4 | 8000 |  | 套
37 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-29-1 | 10500 |  | 套
38 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-29-2 | 13000 |  | 套
39 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-29-3 | 10500 |  | 套
40 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-30-1 | 10000 |  | 套
41 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-30-2 | 12000 |  | 套
42 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-30-3 | 10000 |  | 套
43 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-31-1 | 10000 |  | 套
44 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-31-2 | 10500 |  | 套
45 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-31-3 | 10000 |  | 套
46 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-5-1 | 33000 |  | 套
47 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-5-2 | 8000 |  | 套
48 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-5-1 | 20000 |  | 套
49 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-5-2 | 9300 |  | 套
50 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-5-3 | 22000 |  | 套
51 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-5-4 | 30700 |  | 套
52 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-4-1 | 26000 |  | 套
53 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-4-2 | 15000 |  | 套
54 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-4-3 | 26000 |  | 套
55 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-4-4 | 18000 |  | 套
56 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-4-5 | 18000 |  | 套
57 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-4-6 | 18000 |  | 套
58 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-4-7 | 20000 |  | 套
59 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-4-1 | 10000 |  | 套
60 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-4-2 | 14000 |  | 套
61 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-4-3 | 32000 |  | 套
62 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-3-1 | 12100 |  | 套
63 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-3-2 | 26000 |  | 套
64 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-3-1 | 32000 |  | 套
65 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-2-1 | 26000 |  | 套
66 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-2-2 | 15400 |  | 套
67 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-2-3 | 15400 |  | 套
68 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-2-4 | 20000 |  | 套
69 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-2-1 | 20000 |  | 套
70 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-2-2 | 18000 |  | 套
71 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-2-3 | 18000 |  | 套
72 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-2-4 | 18000 |  | 套
73 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-2-5 | 13200 |  | 套
74 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-2-6 | 18000 |  | 套
75 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-2-7 | 32000 |  | 套
76 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-1-1 | 8800 |  | 套
77 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-B1-1 | 1500 |  | 套
78 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-B2-1 | 25000 |  | 套
79 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-B2-2 | 22000 |  | 套
80 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-B2-3 | 22000 |  | 套
81 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-B2-4 | 22000 |  | 套
82 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-B2-5 | 22000 |  | 套
83 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-B2-6 | 15000 |  | 套
84 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-B2-7 | 16000 |  | 套
85 | 纳米光触媒空气净化装置 | AHU-B2-8 | 12000 |  | 套
86 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-B2-1 | 15000 |  | 套
87 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-B2-2 | 21500 |  | 套
88 | 纳米光触媒空气净化装置 | FAU-B2-3 | 27000 |  | 套
89 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-1 | 4000 | 630*320 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
90 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-3 | 1000 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
91 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-4 | 1400 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
92 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-6 | 1000 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
93 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-7 | 1000 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
94 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-8 | 800 | 400*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
95 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-9 | 1200 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
96 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-10 | 1200 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
97 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-11 | 1000 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
98 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-P-12 | 1200 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
99 | 光氢离子除臭装置 | FAC-P-B2-13 | 800 | 400*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
100 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-R-1 | 850 | 400*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
101 | 光氢离子除臭装置 | FAC-B2-R-2 | 1200 | 500*200 | 套 | 1 | [5 empty] | 风管式、功率 100(W)、电源1-220-50
102 | 合计