## Sheet2
报 价 单
设备名称 | 型号规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速（r/min） | 功率 (kW) | 材质 | [12 empty] | 配套零件品牌 |  |  | 数量（台） | 税率 | 单价（元） | 总 价（元） | 备 注
[6 empty] | 泵体 | 泵盖 | 叶轮 | 泵轴 | 机封 | 叶轮螺母 | 轴套 | 水泵底座 | 联轴器 | 泵体密封环 | 密封压盖 | 电机防护等级 | 电机能效 | 轴承 | 电机 | 机封
立式单级离心泵
卧式单级离心泵
立式单级双吸离心泵
卧式单级双吸离心泵
合计

## 汇总
设备名称 | 型号规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速（r/min） | 功率 (kW) | 材质 | [12 empty] | 配套零件品牌 |  |  | 数量（台） | 税率 | 单价（元） | 总 价（元） | 品牌 | 备 注
[6 empty] | 泵体 | 泵盖 | 叶轮 | 泵轴 | 机封 | 叶轮螺母 | 轴套 | 水泵底座 | 联轴器 | 泵体密封环 | 密封压盖 | 电机防护等级 | 电机能效 | 轴承 | 电机 | 机封
卧式单级双吸离心泵 | e-HSD 8x10x14 卧式双吸泵 承压1.6Mpa | 600 | 30 | 1450 | 75 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 4 | 0.13 | 59269 | 237076 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 5D 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 302 | 30 | 1450 | 37 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 2 | 0.13 | 25902 | 51804 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 6D 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 378 | 30 | 1450 | 45 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 2 | 0.13 | 32760 | 65520 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 6DZ 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 424 | 37 | 1450 | 55 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 4 | 0.13 | 38334 | 153336 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 4DZ 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 212 | 37 | 1450 | 30 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 2 | 0.13 | 23446 | 46892 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 5EZ 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 265 | 37 | 1450 | 45 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 2 | 0.13 | 32183 | 64366 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 4D 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 190 | 29 | 1450 | 22 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 3 | 0.13 | 20696 | 62088 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式端吸泵 | ETB 125-100-315 | 208 | 31 | 1450 | 30 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 5 | 20353.9823 | 23000 | 115000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 125-100-315 | 152 | 31 | 1450 | 18.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸铁 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 4 | 18584.0708 | 21000 | 84000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 125-100-315 | 210 | 29 | 1450 | 30 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 23008.8496 | 26000 | 78000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 080-065-315 | 52 | 24.6 | 1450 | 5.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 13274.3363 | 15000 | 45000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 200-150-400 | 444 | 43 | 1450 | 75 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 39823.0088 | 45000 | 135000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 125-100-400 | 194 | 43 | 1450 | 37 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 2 | 23893.8053 | 27000 | 54000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 125-100-315 | 166 | 26.1 | 1450 | 18.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 20353.9823 | 23000 | 69000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
单级离心泵（管道泵） | ETL 065-065-160 | 53 | 23 | 2900 | 7.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 13274.3363 | 15000 | 45000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式端吸泵（管道泵） | ETL 065-065-160 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 13274.3363 | 15000 | 45000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式双吸泵 | Omega125-290 | 302 | 28 | 2900 | 45 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸铁 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 2 | 32743.3628 | 37000 | 74000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式双吸泵 | Omega200-320B | 692 | 28 | 1450 | 90 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸铁 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 66371.6814 | 75000 | 225000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式端吸泵（KSB管道泵） | ETL 032-032-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 7964.6018 | 9000 | 27000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式端吸泵（KSB管道泵） | ETL 065-065-160 | 60 | 25 | 2900 | 7.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 9734.5133 | 11000 | 33000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式端吸泵（KSB管道泵） | ETL 050-050-160 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 8407.0796 | 9500 | 28500 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式泵，放置雨水收集池内 | ETB 032-032-160 | 20 | 15 | 2900 | 3 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | KSB IE4 | KSB | 2 | 5309.7345 | 6000 | 12000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式泵（KSB管道泵） | ETL 032-032-160 | 20 | 30 | 2900 | 4 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | KSB IE4 | KSB | 2 | 6637.1681 | 7500 | 15000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式泵 | MovitecVCF015/03 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 不锈钢 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | KSB IE4 | KSB | 2 | 12831.8584 | 14500 | 29000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式单级双吸离心泵 | SCH200/320-55/4 | 509 | 29 | 1450 | 55 | 铸铁 | 铸铁 | SS304 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 碳钢 | 碳钢 | 青铜 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | NSK | WILO | WILO | 5 | 0.13 | 43461 | 217305 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
卧式单级双吸离心泵 | SCH200/320-55/4 | 590 | 23 | 1450 | 55 | 铸铁 | 铸铁 | SS304 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 碳钢 | 碳钢 | 青铜 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | NSK | WILO | WILO | 5 | 0.13 | 43461 | 217305 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
卧式单级离心泵 | N 125/250-18.5/4 | 253 | 20 | 1450 | 18.5 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 碳钢 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | NSK | WILO | WILO | 4 | 0.13 | 17674 | 70696 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
卧式单级离心泵 | N 80/200-5.5/4 | 90 | 15 | 1450 | 5.5 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 碳钢 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | NSK | WILO | WILO | 3 | 0.13 | 12119 | 36357 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 125/315-30/4 | 220 | 30 | 1450 | 30 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 0.13 | 30731 | 61462 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 125/315-30/4 | 220 | 30 | 1450 | 30 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 0.13 | 30731 | 61462 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 100/295-15/4 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 0.13 | 20094 | 40188 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 100/295-15/4 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 0.13 | 20094 | 40188 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 125/295-18.5/4 | 200 | 25 | 1450 | 18.5 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 0.13 | 24502 | 49004 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
商业mall生活给水（主泵） | MVI7004/2 | 75 | 65 | 2900 | 18.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 4 | 0.13 | 32000 | 128000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
商业mall生活给水（辅泵） | Helix FIRST V 2206 | 25 | 67 | 2900 | 7.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 1 | 0.13 | 12000 | 12000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
街商生活给水（主泵） | MVI7004/2 | 75 | 65 | 2900 | 18.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 4 | 0.13 | 32000 | 128000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
街商生活给水（辅泵） | Helix FIRST V 2206 | 25 | 67 | 2900 | 7.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 1 | 0.13 | 12000 | 12000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
办公区域生活泵房（主泵） | Helix FIRST V 2206 | 25 | 70 | 2900 | 7.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 3 | 0.13 | 12000 | 36000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
办公区域生活泵房（辅泵） | Helix FIRST V 414 | 5 | 70 | 2900 | 2.2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 1 | 0.13 | 6000 | 6000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
商业冷却塔变频泵组 | Helix FIRST V 3603 | 30 | 65 | 2900 | 11 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 3 | 0.13 | 14750 | 44250 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
办公区域生活泵房（主泵） | Helix FIRST V 2206 | 25 | 70 | 2900 | 7.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 0.13 | 12000 | 24000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
办公区域生活泵房（泵房） | Helix FIRST V 1009 | 10 | 70 | 2900 | 4 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 1 | 0.13 | 6850 | 6844 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
卧式端吸泵(变频) | Q=135m3/h H=320kpa, N=18.5KW,工作压力1.0MPa | 135 | 32 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | 13896.0055 | 55584.022 | 荏原 | 2025.3.4，无预付款，货到现场验收合格后一月付至送货金额的80%，结算并移交档案验收后付至结算金额的90%，审计后付至不超审计金额的97%，3%质保2年，无息支付
卧式端吸泵(变频) | Q=50m3/h H=215kpa, N=7.5KW,工作压力1.0MPa | 50 | 21 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | 8916.0051 | 35664.0204 | 荏原 | 2025.3.4，无预付款，货到现场验收合格后一月付至送货金额的80%，结算并移交档案验收后付至结算金额的90%，审计后付至不超审计金额的97%，3%质保2年，无息支付
卧式端吸泵(变频) | Q=135m3/h H=320kpa, N=18.5KW,工作压力1.6MPa | 135 | 32 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.13 | 13896.0055 | 111168.044 | 荏原 | 2025.3.4，无预付款，货到现场验收合格后一月付至送货金额的80%，结算并移交档案验收后付至结算金额的90%，审计后付至不超审计金额的97%，3%质保2年，无息支付
卧式端吸泵(变频) | Q=55m3/h H=225kna. N=7.5KW,工作压力1.6MPa | 55 | 22 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.13 | 9072.996 | 72583.968 | 荏原 | 2025.3.4，无预付款，货到现场验收合格后一月付至送货金额的80%，结算并移交档案验收后付至结算金额的90%，审计后付至不超审计金额的97%，3%质保2年，无息支付

## 龙旗
设备名称 | 型号规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速（r/min） | 功率 (kW) | 材质 | [12 empty] | 配套零件品牌 |  |  | 数量（台） | 税率 | 单价（元） | 总 价（元） | 品牌 | 备 注
[6 empty] | 泵体 | 泵盖 | 叶轮 | 泵轴 | 机封 | 叶轮螺母 | 轴套 | 水泵底座 | 联轴器 | 泵体密封环 | 密封压盖 | 电机防护等级 | 电机能效 | 轴承 | 电机 | 机封
卧式单级双吸离心泵 | e-HSD 8x10x14 卧式双吸泵 承压1.6Mpa | 600 | 30 | 1450 | 75 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 4 | 13% | 59269 | 237076 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 5D 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 302 | 30 | 1450 | 37 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 2 | 13% | 25902 | 51804 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 6D 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 378 | 30 | 1450 | 45 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 2 | 13% | 32760 | 65520 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 6DZ 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 424 | 37 | 1450 | 55 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 4 | 13% | 38334 | 153336 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 4DZ 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 212 | 37 | 1450 | 30 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 2 | 13% | 23446 | 46892 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 5EZ 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 265 | 37 | 1450 | 45 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 2 | 13% | 32183 | 64366 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年
卧式单级离心泵 | e1610 4D 卧式端吸泵 承压1.6Mpa | 190 | 29 | 1450 | 22 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅和石墨 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | 铸铁 | IP55 | IE3 | SKF | ABB | 约翰克兰 | 3 | 13% | 20696 | 62088 | 赛莱默 | 2025.7.7，货到现场合格后2月付至到货金额70%，竣工验收付至80%，结算付至97%，3%质保2年

## 华泾嘉华
设备名称 | 型号规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速（r/min） | 功率 (kW) | 材质 | [12 empty] | 配套零件品牌 |  |  | 数量（台） | 税率 | 单价（元） | 总 价（元） | 品牌 | 备 注
[6 empty] | 泵体 | 泵盖 | 叶轮 | 泵轴 | 机封 | 叶轮螺母 | 轴套 | 水泵底座 | 联轴器 | 泵体密封环 | 密封压盖 | 电机防护等级 | 电机能效 | 轴承 | 电机 | 机封
卧式端吸泵 | ETB 125-100-315 | 208 | 31 | 1450 | 30 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 5 | 20353.9823 | 23000 | 115000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 125-100-315 | 152 | 31 | 1450 | 18.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸铁 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 4 | 18584.0708 | 21000 | 84000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 125-100-315 | 210 | 29 | 1450 | 30 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 23008.8496 | 26000 | 78000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 080-065-315 | 52 | 24.6 | 1450 | 5.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 13274.3363 | 15000 | 45000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 200-150-400 | 444 | 43 | 1450 | 75 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 39823.0088 | 45000 | 135000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 125-100-400 | 194 | 43 | 1450 | 37 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 2 | 23893.8053 | 27000 | 54000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式端吸泵 | ETB 125-100-315 | 166 | 26.1 | 1450 | 18.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 20353.9823 | 23000 | 69000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
单级离心泵（管道泵） | ETL 065-065-160 | 53 | 23 | 2900 | 7.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 13274.3363 | 15000 | 45000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式端吸泵（管道泵） | ETL 065-065-160 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 13274.3363 | 15000 | 45000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式双吸泵 | Omega125-290 | 302 | 28 | 2900 | 45 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸铁 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 2 | 32743.3628 | 37000 | 74000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式双吸泵 | Omega200-320B | 692 | 28 | 1450 | 90 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸铁 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 66371.6814 | 75000 | 225000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式端吸泵（KSB管道泵） | ETL 032-032-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 7964.6018 | 9000 | 27000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式端吸泵（KSB管道泵） | ETL 065-065-160 | 60 | 25 | 2900 | 7.5 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 9734.5133 | 11000 | 33000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式端吸泵（KSB管道泵） | ETL 050-050-160 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | ABB IE4 | KSB | 3 | 8407.0796 | 9500 | 28500 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
卧式泵，放置雨水收集池内 | ETB 032-032-160 | 20 | 15 | 2900 | 3 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 槽钢底座 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | KSB IE4 | KSB | 2 | 5309.7345 | 6000 | 12000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式泵（KSB管道泵） | ETL 032-032-160 | 20 | 30 | 2900 | 4 | 铸铁 | 260号铸铁 | 铸铁 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | KSB IE4 | KSB | 2 | 6637.1681 | 7500 | 15000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。
立式泵 | MovitecVCF015/03 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 不锈钢 | 260号铸铁 | 不锈钢 | 含12-13%铬的不锈钢 | 碳化钨-巴氏合金及不锈钢弹簧 | 不锈钢 | 可替换式，未经硬化处理的含12-13%铬的316不锈钢 | 无需 | 铸钢 | 乙丙橡胶 | 铸铁 | IP55 | 二级 | NSK,NTN,SKF | KSB IE4 | KSB | 2 | 12831.8584 | 14500 | 29000 | KSB | 2025.12.24，货到现场一个月内付至货款的95%（其中50%：一建6个月商票；50%：现金电汇）。全部货物送至现场后，供方开具到货总金额5%的两年期银行质量保函，买方支付至结算金额的100%。

## 无锡XDG-2021-104号地块
设备名称 | 型号规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速（r/min） | 功率 (kW) | 材质 | [12 empty] | 配套零件品牌 |  |  | 数量（台） | 税率 | 单价（元） | 总 价（元） | 品牌 | 备 注
[6 empty] | 泵体 | 泵盖 | 叶轮 | 泵轴 | 机封 | 叶轮螺母 | 轴套 | 水泵底座 | 联轴器 | 泵体密封环 | 密封压盖 | 电机防护等级 | 电机能效 | 轴承 | 电机 | 机封
卧式单级双吸离心泵 | SCH200/320-55/4 | 509 | 29 | 1450 | 55 | 铸铁 | 铸铁 | SS304 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 碳钢 | 碳钢 | 青铜 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | NSK | WILO | WILO | 5 | 13% | 43461 | 217305 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
卧式单级双吸离心泵 | SCH200/320-55/4 | 590 | 23 | 1450 | 55 | 铸铁 | 铸铁 | SS304 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 碳钢 | 碳钢 | 青铜 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | NSK | WILO | WILO | 5 | 13% | 43461 | 217305 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
卧式单级离心泵 | N 125/250-18.5/4 | 253 | 20 | 1450 | 18.5 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 碳钢 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | NSK | WILO | WILO | 4 | 13% | 17674 | 70696 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
卧式单级离心泵 | N 80/200-5.5/4 | 90 | 15 | 1450 | 5.5 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 碳钢 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | NSK | WILO | WILO | 3 | 13% | 12119 | 36357 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 125/315-30/4 | 220 | 30 | 1450 | 30 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 13% | 30731 | 61462 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 125/315-30/4 | 220 | 30 | 1450 | 30 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 13% | 30731 | 61462 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 100/295-15/4 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 13% | 20094 | 40188 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 100/295-15/4 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 13% | 20094 | 40188 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
空调供暖循环水泵 | I 125/295-18.5/4 | 200 | 25 | 1450 | 18.5 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 无 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 13% | 24502 | 49004 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
商业mall生活给水（主泵） | MVI7004/2 | 75 | 65 | 2900 | 18.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 4 | 13% | 32000 | 128000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
商业mall生活给水（辅泵） | Helix FIRST V 2206 | 25 | 67 | 2900 | 7.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 1 | 13% | 12000 | 12000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
街商生活给水（主泵） | MVI7004/2 | 75 | 65 | 2900 | 18.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅-石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 4 | 13% | 32000 | 128000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
街商生活给水（辅泵） | Helix FIRST V 2206 | 25 | 67 | 2900 | 7.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 1 | 13% | 12000 | 12000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
办公区域生活泵房（主泵） | Helix FIRST V 2206 | 25 | 70 | 2900 | 7.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 3 | 13% | 12000 | 36000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
办公区域生活泵房（辅泵） | Helix FIRST V 414 | 5 | 70 | 2900 | 2.2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 1 | 13% | 6000 | 6000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
商业冷却塔变频泵组 | Helix FIRST V 3603 | 30 | 65 | 2900 | 11 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 3 | 13% | 14750 | 44250 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
办公区域生活泵房（主泵） | Helix FIRST V 2206 | 25 | 70 | 2900 | 7.5 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 2 | 13% | 12000 | 24000 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款
办公区域生活泵房（泵房） | Helix FIRST V 1009 | 10 | 70 | 2900 | 4 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 碳化硅/石墨 | 不锈钢 | 无 | 铸铁 | 碳钢 | 无 | 不锈钢 | IP55/F | GB2 | 无 | WILO | WILO | 1 | 13% | 6850 | 6844 | 威乐 | 无预付款，货到现场验收合格2月后付至送货金额80%，竣工验收后付至90%，结算移交档案后付至95%，5%质保2年，供方接受以商票形式支付货款

## 交子公园
设备名称 | 型号规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速（r/min） | 功率 (kW) | 材质 | [12 empty] | 配套零件品牌 |  |  | 数量（台） | 税率 | 单价（元） | 总 价（元） | 品牌 | 备 注
[6 empty] | 泵体 | 泵盖 | 叶轮 | 泵轴 | 机封 | 叶轮螺母 | 轴套 | 水泵底座 | 联轴器 | 泵体密封环 | 密封压盖 | 电机防护等级 | 电机能效 | 轴承 | 电机 | 机封
卧式端吸泵(变频) | Q=135m3/h H=320kpa, N=18.5KW,工作压力1.0MPa | 135 | 32 |  | 18.5 | [16 empty] | 4 | 13% | 13896.0055 | 55584.022 | 荏原 | 2025.3.4，无预付款，货到现场验收合格后一月付至送货金额的80%，结算并移交档案验收后付至结算金额的90%，审计后付至不超审计金额的97%，3%质保2年，无息支付
卧式端吸泵(变频) | Q=50m3/h H=215kpa, N=7.5KW,工作压力1.0MPa | 50 | 21 |  | 7.5 | [16 empty] | 4 | 13% | 8916.0051 | 35664.0204 | 荏原 | 2025.3.4，无预付款，货到现场验收合格后一月付至送货金额的80%，结算并移交档案验收后付至结算金额的90%，审计后付至不超审计金额的97%，3%质保2年，无息支付
卧式端吸泵(变频) | Q=135m3/h H=320kpa, N=18.5KW,工作压力1.6MPa | 135 | 32 |  | 18.5 | [16 empty] | 8 | 13% | 13896.0055 | 111168.044 | 荏原 | 2025.3.4，无预付款，货到现场验收合格后一月付至送货金额的80%，结算并移交档案验收后付至结算金额的90%，审计后付至不超审计金额的97%，3%质保2年，无息支付
卧式端吸泵(变频) | Q=55m3/h H=225kna. N=7.5KW,工作压力1.6MPa | 55 | 22 |  | 7.5 | [16 empty] | 8 | 13% | 9072.996 | 72583.968 | 荏原 | 2025.3.4，无预付款，货到现场验收合格后一月付至送货金额的80%，结算并移交档案验收后付至结算金额的90%，审计后付至不超审计金额的97%，3%质保2年，无息支付