## 阀门
金桥地铁上盖J9A-03地块（浦发上城科创智谷）研发及商业项目阀门投标清单
序号 | 专业 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 工作压力 | 材质 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） 不含税 | 合计（元） 不含税 | 税率 | 税额（元） | 价税合计（元） | 品牌 | 备注
|  |  | 规格型号 | 工作压力等级 |  | 阀体 | 阀芯 | 阀板 | 阀杆 | 密封圈
1 | 给排水 | Y型过滤器 | DN20 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
2 | 给排水 | Y型过滤器 | DN25 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 17 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
3 | 给排水 | Y型过滤器 | DN32 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
4 | 给排水 | Y型过滤器 | DN40 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
5 | 给排水 | Y型过滤器 | DN50 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 17 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
6 | 给排水 | Y型过滤器 | DN65 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 3 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
7 | 给排水 | Y型过滤器 | DN80 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
8 | 给排水 | Y型过滤器 | DN100 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 3 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
9 | 给排水 | 减压型倒流防止器 | DN25 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
10 | 给排水 | 低阻力倒流防止器 | DN32 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
11 | 给排水 | 低阻力倒流防止器 | DN25 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 7 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
12 | 给排水 | 低阻力倒流防止器 | DN32 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
13 | 给排水 | 蝶阀 | DN65 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304）/铝青铜/铝青铜覆EPDM | 不锈钢（不低于S304） |  | 个 | 3 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
14 | 给排水 | 蝶阀 | DN80 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304）/铝青铜/铝青铜覆EPDM | 不锈钢（不低于S304） |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
15 | 给排水 | 蝶阀 | DN100 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304）/铝青铜/铝青铜覆EPDM | 不锈钢（不低于S304） |  | 个 | 11 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
16 | 给排水 | 蝶阀 | DN65 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304） | 不锈钢（不低于S304） |  | 个 | 1 | [6 empty] | 排水 | 清单无数量，增加规格
17 | 给排水 | 蝶阀 | DN80 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304） | 不锈钢（不低于S304） |  | 个 | 1 | [6 empty] | 排水 | 清单无数量，增加规格
18 | 给排水 | 蝶阀 | DN100 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304） | 不锈钢（不低于S304） |  | 个 | 1 | [6 empty] | 排水 | 清单无数量，增加规格
19 | 给排水 | 防污隔断阀 | DN25 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 10 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
20 | 给排水 | 防污隔断阀 | DN32 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
21 | 给排水 | 防污隔断阀 | DN40 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
22 | 给排水 | 防污隔断阀 | DN50 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 9 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
23 | 给排水 | 节能消声止回阀 | DN50 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 24 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
24 | 给排水 | 节能消声止回阀 | DN65 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304）/铝青铜/铝青铜覆EPDM |  |  | 个 | 5 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
25 | 给排水 | 节能消声止回阀 | DN80 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304）/铝青铜/铝青铜覆EPDM |  |  | 个 | 198 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
26 | 给排水 | 节能消声止回阀 | DN100 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢（不低于S304）/铝青铜/铝青铜覆EPDM |  |  | 个 | 26 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
27 | 给排水 | 橡胶瓣止回阀 | DN50 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
28 | 给排水 | 橡胶瓣止回阀 | DN65 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
29 | 给排水 | 橡胶瓣止回阀 | DN80 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
30 | 给排水 | 橡胶瓣止回阀 | DN100 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
31 | 给排水 | 截止阀 | DN20 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 9 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
32 | 给排水 | 截止阀 | DN25 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 124 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
33 | 给排水 | 截止阀 | DN32 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 76 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
34 | 给排水 | 截止阀 | DN40 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 23 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
35 | 给排水 | 截止阀 | DN50 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 399 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
36 | 给排水 | 球阀 | DN20 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
37 | 给排水 | 球阀 | DN25 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
38 | 给排水 | 球阀 | DN32 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
39 | 给排水 | 球阀 | DN40 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
40 | 给排水 | 球阀 | DN50 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
41 | 给排水 | 球阀 | DN65 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 6 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
42 | 给排水 | 球阀 | DN80 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 6 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
43 | 给排水 | 球阀 | DN100 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 3 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
44 | 给排水 | 闸阀 | DN20 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
45 | 给排水 | 闸阀 | DN25 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
46 | 给排水 | 闸阀 | DN32 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
47 | 给排水 | 闸阀 | DN40 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
48 | 给排水 | 闸阀 | DN50 |  | 1.6Mpa | 不锈钢（不低于S304） |  | 不锈钢（不低于S304） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
49 | 给排水 | 闸阀 | DN65 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
50 | 给排水 | 闸阀 | DN80 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
51 | 给排水 | 闸阀 | DN100 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
52 | 给排水 | 闸阀 | DN150 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
53 | 给排水 | 闸阀 | DN200 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 不锈钢 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
54 | 给排水 | 闸阀 | DN20 |  | 1.6Mpa | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水 | 清单无数量，增加规格
55 | 给排水 | 闸阀 | DN25 |  | 1.6Mpa | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水 | 清单无数量，增加规格
56 | 给排水 | 闸阀 | DN32 |  | 1.6Mpa | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水 | 清单无数量，增加规格
57 | 给排水 | 闸阀 | DN40 |  | 1.6Mpa | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水 | 清单无数量，增加规格
58 | 给排水 | 闸阀 | DN50 |  | 1.6Mpa | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  | 硬聚氯乙烯（UPVC） |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水 | 清单无数量，增加规格
59 | 给排水 | 闸阀 | DN65 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁+EPDM |  |  | 个 | 35 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
60 | 给排水 | 闸阀 | DN80 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁+EPDM |  |  | 个 | 242 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
61 | 给排水 | 闸阀 | DN100 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁+EPDM |  |  | 个 | 69 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
62 | 给排水 | 闸阀 | DN150 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁+EPDM |  |  | 个 | 11 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
63 | 给排水 | 闸阀 | DN200 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁+EPDM |  |  | 个 | 11 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 排水
64 | 给排水 | 真空破坏器 | DN20 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
65 | 给排水 | 真空破坏器 | DN25 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
66 | 给排水 | 真空破坏器 | DN32 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
67 | 给排水 | 真空破坏器 | DN40 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 17 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
68 | 给排水 | 真空破坏器 | DN50 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 3 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
69 | 给排水 | 小阻力可调式减压阀组 | DN20 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 含两个压力表，一个控制阀门，一个Y型过滤器 | 清单无数量，增加规格
70 | 给排水 | 小阻力可调式减压阀组 | DN25 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 含两个压力表，一个控制阀门，一个Y型过滤器 | 清单无数量，增加规格
71 | 给排水 | 小阻力可调式减压阀组 | DN32 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 62 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 含两个压力表，一个控制阀门，一个Y型过滤器
72 | 给排水 | 小阻力可调式减压阀组 | DN40 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 含两个压力表，一个控制阀门，一个Y型过滤器 | 清单无数量，增加规格
73 | 给排水 | 小阻力可调式减压阀组 | DN50 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 79 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 含两个压力表，一个控制阀门，一个Y型过滤器
74 | 给排水 | 可调式减压阀组 | DN50 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 3 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 双阀组，包含两个压力表、4个控制阀门、2个Y型过滤器、2个橡胶软接、两个流量测试接口控制阀门、两个安全阀
75 | 给排水 | 可调式减压阀组 | DN65 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 双阀组，包含两个压力表、4个控制阀门、2个Y型过滤器、2个橡胶软接、两个流量测试接口控制阀门、两个安全阀 | 清单无数量，增加规格
76 | 给排水 | 可调式减压阀组 | DN80 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 双阀组，包含两个压力表、4个控制阀门、2个Y型过滤器、2个橡胶软接、两个流量测试接口控制阀门、两个安全阀 | 清单无数量，增加规格
77 | 给排水 | 可调式减压阀组 | DN100 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 双阀组，包含两个压力表、4个控制阀门、2个Y型过滤器、2个橡胶软接、两个流量测试接口控制阀门、两个安全阀 | 清单无数量，增加规格
78 | 给排水 | 可调式减压阀组 | DN150 |  | 1.6Mpa | 热熔式环氧树脂粉体涂装球墨铸铁 |  | 球墨铸铁 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 双阀组，包含两个压力表、4个控制阀门、2个Y型过滤器、2个橡胶软接、两个流量测试接口控制阀门、两个安全阀 | 清单无数量，增加规格
79 | 给排水 | 自动排气阀 | DN20 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 6 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
80 | 给排水 | 自动排气阀 | DN25 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 61 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
81 | 给排水 | 自动排气阀 | DN32 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
82 | 给排水 | 止回阀 | DN20 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
83 | 给排水 | 止回阀 | DN25 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
84 | 给排水 | 止回阀 | DN32 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
85 | 给排水 | 止回阀 | DN40 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
86 | 给排水 | 止回阀 | DN50 |  | 1.6Mpa | 青铜 |  | 青铜 |  |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水 | 清单无数量，增加规格
87 | 给排水 | 缓闭式止回阀 | DN65 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
88 | 给排水 | 缓闭式止回阀 | DN80 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 3 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
89 | 给排水 | 缓闭式止回阀 | DN100 |  | 1.6Mpa | [5 empty] | 个 | 4 |  | 0 | 13% | 0 | 0 |  | 给水
含税合价（元）： | [16 empty] | 0
说明：